上海新闻出版职业技术学校教学楼124室维修项目

招标书

一、招标条件

本招标项目 上海新闻出版职业技术学校教学楼124室维修 由上海新闻出版职业技术学校批准零星维修，招标人为 上海新闻出版职业技术学校 ，建设资金来自 政府财政资金，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现进行招标。

二、项目概况

维修项目：上海新闻出版职业技术学校教学楼124室维修项目

维修地点：宝山区呼兰路921号

维修工期：约10天

三、投标人资格要求

投标人须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或建筑装修装饰工程设计与施工三级及以上资质。

四、招标文件的获取及现场了解情况

凡有意参加投标者，请于2017年04月1日上午9时至11时与上海新闻出版职业技术学校后勤部门联系，获取招标文件，同时接待投标人现场了解情况。

五、维修项目概况：

- 房间面积：长5.75米，宽3.4米，高3.68米

窗框尺寸：高2.3米，宽3.4米，深0.5米

- 维修要求：

- 吊顶、60*60矿棉板，吊顶高度约3.1米。

- 墙面涂料全部铲除、翻新。

- 防水复合地板。

- 窗台大理石（窗台宽约3.35米，深0.5米），一般黑色。

- 三管LED格栅灯二套（学校提供）。

- 安装吊扇一只（学校提供）。

- 2匹空调电源插座一只，电源插座5只，电话插座一只，网线插座一只，灯开关一只。

注：电源、电话线、全部从室外走廊内引进，网线从隔壁办公室引进。

- 窗帘滑轨一根。

- 门吸一只。

10、完工后门窗等保洁。

- 六、投标文件的组成

- 1、投标文件应包括以下内容：

a、单位资质证明文件

- 项目承包报价及项目报价清单

- 服务保证：保证施工质量、工期、服务承诺及安全措施

D、学校要求提供的其他资料

- 七、投标报价

- 1、依据企业自身条件及实力自主报价，对不合理的报价学校将予以否决投标处理。

八、投标文件的提交及相关事宜

投标文件提交的截止时间(投标截止时间)为2017年 4月7日16时前，投标人应于投标截止时间前将投标文件提交至上海新闻出版职业技术学校后勤部门（办公楼101室）。

投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

- 九、定标

- 由学校建设工程项目小组成员组成评标委员会，依据投标人资质、报价、服务承诺等讨论确定中标单位。

- 十、中标通知

- 招标人在评标委员会确定中标单位后通知中标单位。

- 十一、签订合同

- 招标人和中标人应当自中标通知发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

- 十二、工程结算方式

- 工程结束由施工方提供工程结算，经审价单位对工程决算书进行审价，项目总价以审价单位审核定价为准。

十三、联系方式

招标人：上海新闻出版职业技术学校

地址：上海市宝山区呼兰路921号

邮编：200431

联系人：曹磊

电话：56990692

传真：56742153

2017年3月30日