| 强弱电安装部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类别 | 品名 | 单位 | 数量 |
| 1.1 | 强电 | 100*100镀锌桥架 | M | 6 |
|  |  | 配电箱 | 项 | 1 |
|  |  | PVC电线管 | M | 186 |
|  |  | 配线 | M | 580 |
|  |  | 12V低压LED灯带含变压器 | M | 39 |
|  |  | 强电-灯具-LED照明灯 | 项 | 2 |
|  |  | 强电-灯具-单程LED射灯 | 项 | 12 |
|  |  | 强电-灯具-筒灯 | M | 8 |
|  |  | 强电-墙壁灯具开关安装 | 项 | 3 |
|  |  | 插座 | 项 | 10 |
|  |  | 接线盒 | 项 | 12 |
| 1.2 | 弱电 |  |  |  |
|  |  | 200*100镀锌桥架 | M | 6 |
|  |  | 配线 | M | 69 |
|  |  | 网络端口 | 项 | 3 |
|  |  | 接线盒 | 项 | 6 |
| 1.3 | 房间接通 |  |  |  |
|  |  | 钢架混凝土墙打洞 | 项 | 3 |
| 拆除/新建部分 |  |  |  |  |
| 编号 | 类别 | 品名 | 单位 | 数量 |
|  | 拆除及清理 | 整体拆除（展开面积） | 平方米 | 131 |
|  | 新建 | 150厚轻钢龙骨双层石膏板错缝安装，内置50厚150KG岩棉 | 平方米 | 12 |
| 声学安装部分 |  |  |  |  |
| 编号 | 类别 | 品名 | 单位 | 数量 |
|  |  | 原有部分窗户封闭处理 | 平方米 | 5.6 |
|  |  | 原有部分门洞封闭处理 | 平方米 | 2 |
|  | 顶面声学 | 100轻钢龙骨吊顶平面(U50上人型)周长2.5m内 | 平方米 | 24 |
|  |  | 天棚50厚隔音棉（岩棉）隔音层 | 平方米 | 24 |
|  |  | U型轻钢金龙骨上平面石膏板天棚饰面 换为【石膏板9.5mm】 | 平方米 | 24 |
|  |  | 100厚轻钢龙骨吊顶平面(U50上人型)周长2.5m内 | 平方米 | 24 |
|  |  | 天棚50厚超细玻璃棉吸音层 | 平方米 | 24 |
|  |  | FC板声学吸音板（冲孔率25%） | 平方米 | 24 |
|  | 墙面声学 | 墙面声学层以上整体喷黑 | 平方米 | 24 |
|  |  | C100轻钢龙骨 双层双面12厚石膏板隔墙 | 平方米 | 96 |
|  |  | 50厚超细玻璃棉吸音层 | 平方米 | 96 |
|  |  | 100mm拉丝1.5厚不锈钢踢脚线 | 平方米 | 31 |
| 小计: |  |  |  |  |
| 装饰部分 |  |  |  |  |
| 导控区 |  |  |  |  |
| 编号 | 类别 | 品名 | 单位 | 数量 |
| 2.1 | 地面 | 500*500设备静电地板 | 平方米 | 19 |
|  |  | 500*500艺术块毯 | 平方米 | 19 |
| 2.2 | 墙面 | 墙面（30*50木龙骨） | 平方米 | 16 |
|  |  | 墙面（18厚高密度造型制作） | 项 | 1 |
|  |  | 墙面（3厚木基层面1.5厚拉丝不锈钢包边） | 平方米 | 1 |
|  |  | 墙面（灰白色乳胶漆） | 平方米 | 50.5 |
|  |  | 墙面（深灰色乳胶漆） | 平方米 | 10 |
|  |  | 双层遮光布帘含轨道 | 平方米 | 10 |
|  |  | 不锈钢踢脚线 | M | 19 |
| 2.3 | 顶面 | 装饰墙面以上整体喷黑 | 平方米 | 23 |
|  |  | 顶面轻钢龙骨石铝方通吊顶 | 平方米 | 15.5 |
|  |  | 顶面轻钢骨龙石膏板吊顶面白色乳胶漆 | 平方米 | 5.4 |
|  |  | 顶面轻钢骨龙石膏板侧面发光灯带，面亚克力饰面 | M | 19 |
|  |  | 顶面窗帘制作 | M | 3 |
| 虚拟演播区 |  |  |  |  |
| 编号 | 类别 | 品名 | 单位 | 数量 |
| 3.1 | 地面 | 水泥自流层 | 平方米 | 45.5 |
|  |  | 2.5厚深灰色PVC地胶 | 平方米 | 31 |
| 3.2 | 墙面 | 墙面（9厚聚氨酯吸音板） | 平方米 | 61 |
|  |  | 双层遮光布帘含轨道 | 平方米 | 24 |
|  |  | 不锈钢踢脚线 | M | 26 |
| 3.3 | 顶面 |  |  |  |
|  |  | 顶面梁及原空调风口吊顶处补腻子、喷黑处理 | 平方米 | 51 |
|  |  | 顶面轻钢骨龙石膏板侧面发光灯带，面亚克力饰面 | 平方米 | 30 |
|  |  | 顶面窗帘制作 | M | 15 |
|  |  | 顶面投影布安装区域制作 | M | 3.8 |
| 3.4 | 投影仪安装基层 | 顶上结构加固 | 项 | 1 |
| 门窗工程 |  |  |  |  |
| 编号 | 类别 | 品名 | 单位 | 数量 |
| 4.1 | 定制门 | 隔声门900*2100 | 项 | 1 |
|  |  | 定制不锈钢门套 | 项 | 1 |
|  |  | 实木平面门含五金配件等 | 项 | 1 |